KÍCH THƯỚC THÉP

| Mục | Vật Liệu | Độ dày của thép (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,6 đến <3,2 | 3,2 đến <4,8 | 4,8 đến <6,4 | ≥6,4 |
| 1 | Thép hình và thép tấm | 45 | 65 | 75 | 100 |
| 2 | Thép lá và thanh | 45 | 65 | 75 | 100 |

CÁC SẢN PHẨM TỪ THÉP

1.Cột điện

2.Gía đỡ pin mặt trời

3.Trụ đỡ thiết bị

5.Tạ bù